Форма на приложение Д

СН РК 1.03-00-2022

с изменениями от 05.10.2022 г № 192-нк

АКТ№ 370

освидетельствования скрытых работ

г. Алматы                                                                                                                            «____» ____________ 2026г.

Объект: «Строительство спортивно-оздоровительного комплекс с пристроенной подземной автостоянкой, расположенного по адресу г.Алматы Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, участок 23»

наименование и место расположения объекта

Мы, нижеподписавшиеся:

представители Заказчика: Тлеуханов Н.Б.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), организация, должность)

Представитель подрядчика работ: ВрИО руководителя строительства ТОО «АКВАСЕРВИС» Соловьев Е.В.									                     должность, фамилия, инициалы

Представитель технического надзора заказчика:

Инженер по техническому надзору: «ИП Орман» Асанбаев К.Б.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), организация, должность)

(в случаях осуществления авторского надзора проектной организацией)

Представитель Авторского надзора TOO «Vitality Group» Оспанов Н.А.

должность, фамилия, инициалы

произвели осмотр работ, выполненных: ТОО «АКВАСЕРВИС»

наименование строительно-монтажной организации

и составили настоящий акт о нижеследующем:

- К освидетельствованию предъявлены работы: Нанесение гидроизоляционного слоя на стены и потолок. Помещение № 70 (2 этаж) отм. +6,750 оси 14-17, Ж-Е.

(наименование скрытых работ)

- Работы выполнены по проектной документации: ТОО «АКВАСЕРВИС»: «Альбом помещения Индивидуальное парение № 70, 2-й блок, 2-й этаж. ТХ, лист 9, исполнительная схема».

наименование проектной организации, номер чертежей и дата их составления

3. При выполнении работ применены: Водоизолирующий материал (компонент А) MasterTile 665 – сертификат соответствия № KZ.7500669.01.01.02034. Добавка для повышения эластичности (компонент Б) MasterTile WP 666 – сертификат соответствия № KZ.7500669.01.01.02146.

4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно-сметной документации и исполнительной схемы

Отсутствуют

при наличии отклонений указывается, кем согласованы, номер чертежей и дата

- Даты: начала работ  «19» октября 2026г.

окончание работ «23» октября 2026г.

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, требованиями действующих нормативных документов и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)                              наименование последующих работ и конструкций:

Чистовая отделка стен и потолка.

наименование последующих работ и конструкций

Представитель Заказчика ТОО «FORTUNATA»                              				/ Тлеуханов Н.Б._

(подпись)		 (расшифровка подписи)

Представитель подрядчика ТОО «АКВАСЕРВИС»                            ____________________/ Соловьев Е.В.

(подпись) 	(расшифровка подписи)

Представитель технического надзора «ИП Орман»                             		                             /  Асанбаев К.Б.

(подпись)		 (расшифровка подписи)

Представитель авторского надзора TOO «Vitality Group»                                                          /  Оспанов Н.А.

(подпись) 	         (расшифровка подписи)

Представитель Генподрядной организации

ТОО «Modulic construction»                                                                    				/     Соломко М.Б.

(подпись)		 (расшифровка подписи)